| 雲林縣立文興國民小學校園及校舍建築安全管理檢核表 查核日期：98年 2月 27日 |
| --- |
| 名稱 | 項次 | 安全檢查要點 | 檢查結果符合安全規定 | 備 註 |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 一般性要點 | 1 | 學校進行校園及校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全。 | ( |  |  |
|  | 2 | 學校應確實執行公物保管制度，定期保養及修護，以常保安全。 | ( |  |  |
| 門窗 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | ( |  |  |
|  | 2 | 教室、辦公室、廁所等之門鎖無損壞使用正常。 | ( |  |  |
|  | 3 | 窗戶無損壞使用正常。 | ( |  |  |
|  | 4 | 窗戶玻璃無損壞現象能擋風雨。 | ( |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 鋼架無鏽損、斷裂現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 安裝非常牢固，不易倒塌脫落。 | ( |  |  |
| 牆面 | 1 | 外牆無外磚剝落及裂縫現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 外牆油漆無剝落、褪色，仍保持光鮮度。 | ( |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | ( |  |  |
|  | 4 | 內牆無傾斜、裂縫現象，很穩固。 | ( |  |  |
| 樑柱 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 柱與地面無裂縫現象。 | ( |  |  |
| 天花板 | 1 | 天花板無呈現龜裂現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 天花板無漏水現象。 | ( |  |  |
|  | 3 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊。 | ( |  |  |
|  | 4 | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破損。 | ( |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼欄杆無斷裂情況。 | ( |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象。 | ( |  |  |
|  | 3 | 木質欄杆無腐爛鬆動現象。 | ( |  |  |
| 樓梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂鬆動破損。 | ( |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面及踏階平整無裂縫情形。 | ( |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊無裂縫凹洞情形。 | ( |  |  |
|  | 2 | 校舍多次增建間廊階間銜接處密實而安全。 | ( |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水，影響行進安全。 | ( |  |  |
| 地基 | 1 | 地基牢固而無流失、下陷毀損情況。 | ( |  |  |
|  | 2 | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變。 | ( |  |  |
| 地下室 | 1 | 地下室無積水現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 地下室安裝受配電室安全無虞。 | ( |  |  |
|  | 3 | 地下室牆地板無滲水現象。 | ( |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 手電動鐵捲門操作良好。 | ( |  |  |
|  | 2 | 手電動鐵捲門無滑落現象。 | ( |  |  |
|  | 3 | 手電動鐵捲門無腐朽現象。 | ( |  |  |
|  | 4 | 電動鐵捲門設有自動斷電系統。 | ( |  |  |
| 屋頂 | 1 | 屋頂排水通暢無漏水現象。 | ( |  |  |
|  | 2 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | ( |  |  |
|  | 3 | 屋頂的四周女兒牆或欄杆無損壞。 | ( |  |  |
| 運動場 所及設施 | 1 | 能提供安全之室內外運動場所及相關設施。 | ( |  |  |
|  | 2 | 遊戲器材、遊樂設施及周遭是否安全。 | ( |  |  |
|  | 3 | 有無依據體健課安全設施檢核表檢核。 | ( |  |  |
| 廚房 | 1 | 廚房鍋爐是否安全。 | ( |  |  |
|  | 2 | 瓦斯桶是否安全。 | ( |  |  |
| 其他 | 1 | 廁所無漏水、阻塞、小便斗掉落等情形。 |  | ( | 大便坑六處暫停使用 |
|  | 2 | 圍牆無傾斜裂縫現象。 | ( |  |  |
|  | 3 | 樹木、枯木、蜂巢、蛇洞、屋頂瓦片掉落，能加以妥善處理。 | ( |  |  |

檢查小組簽章：鍾淑慧    總務主任：鍾淑慧     校長：劉勝平

雲林縣立文興國民小學水電消防設備安全管理檢核表

查核日期：98年 2月 26日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢查結果符合安全規定 | 知會單位簽章 | 改善意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |  |
| 電 器 部 分 | 1 | 受電室及蓄水池有設備隔離措施 | ( |  |  |  |
|  | 2 | 高壓電危險地區有加標示警告 | ( |  |  |  |
|  | 3 | 裸露在外之線路絕緣良好 | ( |  |  |  |
|  | 4 | 線路無任意延長加裝 | ( |  |  |  |
|  | 5 | 燈具、電扇懸吊式電器用品懸掛牢固 | ( |  |  |  |
|  | 6 | 電器開關蓋板完整電線無裸露 | ( |  |  |  |
| 用水部份 | 1 | 飲用水水質定期送檢 | ( |  |  |  |
|  | 2 | 飲用水源與化糞池相隔距離符合規定（15m~20m） | ( |  |  |  |
|  | 3 | 水池水塔定期清洗 | ( |  |  |  |
|  | 4 | 提供飲用水溫度適當 | ( |  |  |  |
|  | 5 | 飲水機淨水設備定期清洗更換 | ( |  |  |  |
|  | 6 | 蓄水池水塔加蓋專人保管 | ( |  |  |  |
| 消防部分 | 1 | 設有功能良好的火警警報設備 | ( |  |  |  |
|  | 2 | 設有功能良好的緊急照明燈 | ( |  |  |  |
|  | 3 | 消防栓箱設備齊全 |  | ( |  | 不是大樓無該設備 |
|  | 4 | 設置數量足夠且可以使用的滅火器（每層樓地板面積在200M2以下者配置二具超過200M2者每增加（包括未滿）200M2增設ㄧ具） | ( |  |  |  |
|  | 5 | 滅火器安放位置正確（18kg以上高度不能超過1M，18kg以下高度不能超過1.5M） | ( |  |  |  |
|  | 6 | 滅火器藥劑未超過使用期限 | ( |  |  |  |
|  | 7 | 安全門門上設置出口標示燈且功能良好 | ( |  |  |  |
|  | 8 | 有明顯的緊急避難路線指標 | ( |  |  |  |

檢查小組簽章：鍾淑慧   事務組長：曾淑娟    總務主任：鍾淑慧  校長：劉勝平

# Text boxes

附表1