教室照明檢驗

100學年度

標準照明度：1.黑板照明度不低於350米燭光（LUX）。 2.桌面照明度不低於200米燭光（LUX）。 3.教室內各照明度力應求平均，最大與最小照明度比，以不超過0.1為原則。建議：a.早上8：00～9：00上課時使用日光燈，增加照明並平均室內照明度。 b.輪流座位制。

營造學生健康的環境